## Slide 1
IMS Monitoring
서버 · Windows · Linux · NAS 에이전트 설치 매뉴얼
설치 · 삭제 · 이름 변경 · 관리 · 알림 설정 · 문제 해결
구성 요소 | 버전 | 실행 위치
수집기 (server.js / alerts.js / 화면) | v1.8.0 | IMS 서버 192.168.0.9 : 15138
Windows 에이전트 (IMS-Monitoring-Agent-Setup.exe) | v1.3.0 | 각 Windows 서버 · PC
Linux 에이전트 (agent/linux) | 2026-09-07 배포본 | Linux 서버 · 시놀로지 NAS
작성일 2026-09-07 · ILSAN IT
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
1

## Slide 2
목차
1
전체 구성과 준비물
2
IMS 서버 수집기 설치 · 업그레이드 · 삭제
3
Windows 에이전트 설치 · 관리 · 삭제
4
Linux 에이전트 설치 · 관리 · 삭제
5
시놀로지 NAS 설치 (ipTIME 안내 포함)
6
모니터링 화면 사용법
7
알림 설정 (텔레그램 · 임계치 · 로그)
8
문제 해결 · 보안 유의사항
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
2

## Slide 3
1. 전체 구성
각 서버의 에이전트가 IMS 서버의 수집기로 5초마다 보내고, 수집기가 화면과 텔레그램 알림을 만든다
Windows 서버 · PC
IMS Monitoring Agent (Setup.exe)
작업 스케줄러 + 트레이 아이콘
Linux 서버
ims-agent (systemd 서비스)
시놀로지 NAS
ims-agent (DSM 작업 스케줄러)
IMS 서버 (192.168.0.9)
수집기 server.js · 포트 15138
· 데이터 수신 (토큰 확인)
· 최근 1시간 추이, 일별 디스크 스냅샷
· 알림 엔진 (임계치 · 텔레그램)
· 화면 제공
작업 스케줄러 ServerMonitorCollector
폴더 C:\ims\monitor
모니터링 화면
http://192.168.0.9:15138
사내 PC 어디서나
텔레그램 알림
CPU · 메모리 · 디스크 · 오프라인
휴대폰으로 전송
에이전트는 읽기만 하고 밖으로 보내기만 한다 (수신 포트 없음). 열어야 하는 포트는 IMS 서버의 15138 하나뿐이며 사내망 전용이다.
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
3

## Slide 4
1. 준비물과 공통 정보
설치 전에 아래 값을 확인해 둔다. 토큰은 모든 에이전트와 수집기가 같아야 한다
항목 | 값 | 비고
수집기 주소 | http://192.168.0.9:15138 | 화면 주소이자 에이전트 전송 주소의 앞부분
에이전트 전송 주소 | http://192.168.0.9:15138/api/metrics | 설치 화면 기본값으로 들어 있음
토큰 | ilsan-mon-2026 (기본값) | deploy\setup-collector.cmd 의 TOKEN 과 동일해야 함
설치 파일 위치 | GitHub 저장소 ZIP → monitor 폴더 | dist\IMS-Monitoring-Agent-Setup.exe, agent\linux\
필요 프로그램 | IMS 서버: Node.js LTS | 에이전트 쪽은 추가 설치 없음 (Linux 는 curl)
monitor 폴더 구조
server.js · alerts.js · public/ 수집기와 화면
deploy/ 수집기 설치 스크립트 (setup-collector.cmd)
dist/ Windows 에이전트 설치 파일
agent/linux/ Linux · NAS 에이전트
서버 대역 → IMS 서버 통신 확인
대상 서버에서 브라우저로 http://192.168.0.9:15138/api/health 열기
{"ok":true,...} 가 보이면 네트워크 준비 완료
안 열리면 네트워크 담당자에게 TCP 15138 허용 요청
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
4

## Slide 5
2. IMS 서버 수집기 설치
IMS 서버(192.168.0.9)에 원격 접속해서 진행. 약 10분
1
Node.js LTS 설치
https://nodejs.org 에서 받아 기본값으로 설치. 새 PowerShell 에서 node -v 로 확인
2
monitor 폴더를 C:\ims\monitor 로 복사
ZIP 을 풀어 monitor 폴더 통째로
3
deploy\setup-collector.cmd 더블클릭
관리자 확인 "예". 작업 스케줄러 등록 + 방화벽 15138 허용 + 즉시 시작
4
확인
사내 PC 브라우저에서 http://192.168.0.9:15138 → 오른쪽 위 "수집기 v1.8.0"
C:\ims\monitor\deploy\setup-collector.cmd
set PORT=15138
set TOKEN=ilsan-mon-2026 ← 에이전트와 같은 값
설치 결과
작업 스케줄러: ServerMonitorCollector (시스템 시작 시, 죽으면 1분 뒤 재시작)
데이터: C:\ims\monitor\data\ (state.json, settings.json, alerts-YYYY-MM.log)
로그: C:\ims\monitor\collector.log
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
5

## Slide 6
2. 수집기 업그레이드 · 삭제 · 관리
업그레이드
새 ZIP 의 monitor 폴더를 C:\ims\monitor 에 덮어쓰기 (data 폴더는 그대로 둔다)
deploy\setup-collector.cmd 다시 더블클릭 → "기존 수집기 종료 (PID …)" 표시
화면 새로고침 → 오른쪽 위 버전이 바뀌면 완료
삭제
관리자 PowerShell 에서 아래 명령 실행 후 폴더 삭제
작업 스케줄러 항목과 방화벽 규칙이 제거된다
이력을 남기려면 data 폴더만 백업
.\deploy\install-collector-windows.ps1 -Uninstall
버전 불일치 경고가 뜨면
화면 맨 위 주황색 "수집기 프로그램이 v… 화면 파일은 v…"
예전 node.exe 가 남아 있는 것 → setup-collector.cmd 재실행
그래도 안 되면 작업 관리자에서 node.exe 종료 후 재실행
일상 관리
작업 스케줄러(taskschd.msc) 에서 ServerMonitorCollector 실행 중인지 확인
토큰 변경 시 setup-collector.cmd 의 TOKEN 수정 후 재실행, 에이전트도 같은 값으로 재설치
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
6

## Slide 7
3. Windows 에이전트 설치
Windows Server / PC 공통. 설치 파일 하나로 끝난다 (약 3분)
1
dist\IMS-Monitoring-Agent-Setup.exe 를 서버로 복사해 실행
관리자 확인 "예"
2
전송 설정 화면: 주소와 토큰이 기본값으로 채워져 있음 → 다음
주소 http://192.168.0.9:15138/api/metrics · 토큰 ilsan-mon-2026 · 간격 5초
3
설치 위치 → 다음 → 설치 → 마침
C:\Program Files\IMSMonitoringAgent 에 설치
4
트레이 아이콘 확인
작업 표시줄 오른쪽 아이콘의 점이 초록이면 정상 전송 중
설치가 하는 일
작업 스케줄러 IMSMonitoringAgent (부팅 30초 뒤 시작, 죽으면 재시작)
로그온 시 트레이 아이콘 자동 실행
[프로그램 추가/제거] 등록
바탕화면 · 시작 메뉴 아이콘
트레이 아이콘 점 색상
정상 전송 중
전송 실패 · 응답 없음
에이전트 중지됨
시작 중 · 확인 중
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
7

## Slide 8
3. Windows 에이전트 관리 · 이름 변경
트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 클릭하면 메뉴가 나온다
메뉴 | 하는 일
상태 보기 | 표시 이름 · 호스트 · 마지막 전송 상태 · 실패 원인 (401 = 토큰 불일치)
이름 설정... | 모니터링 화면에 표시할 이름 (예: ERP 서버). 5초 안에 반영, 재부팅해도 유지
모니터링 화면 열기 | 브라우저로 http://192.168.0.9:15138 열기 (아이콘 두 번 클릭과 같음)
로그 보기 | C:\ProgramData\IMSMonitoringAgent\agent.log 를 메모장으로
에이전트 시작 / 재시작 / 종료 | 전송을 켜고 끈다 (관리자 확인 창). 종료하면 화면에 오프라인으로 표시
트레이 아이콘 닫기 | 아이콘만 닫고 전송은 계속. 바탕화면 IMS Monitoring Agent 아이콘으로 다시 띄움
바탕화면 · 시작 메뉴 아이콘
실행하면 멈춰 있던 에이전트를 시작하고 트레이 아이콘을 띄운다.
파일 위치
프로그램 C:\Program Files\IMSMonitoringAgent (agent.conf 에 주소·토큰)
상태·로그·이름 C:\ProgramData\IMSMonitoringAgent
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
8

## Slide 9
3. Windows 에이전트 삭제 · 업그레이드
삭제
[설정 > 앱] 또는 [프로그램 추가/제거] 에서 "IMS Monitoring Agent" 제거
제거 과정에서 수집기에 알려 모니터링 화면의 카드가 자동으로 사라진다
작업 스케줄러 · 트레이 자동 실행 · 바탕화면 아이콘 · 파일이 모두 정리된다
업그레이드
새 Setup.exe 를 그냥 실행 → 다음만 누른다
주소 · 토큰 · 표시 이름 설정은 유지된다
기존 작업과 프로세스를 자동으로 정리하고 교체한다
설치 후 트레이 점이 초록으로 돌아오면 완료
화면에서만 지우고 싶을 때
카드 클릭 → 팝업 아래 "목록에서 삭제". 에이전트가 아직 실행 중이면 5초 뒤 다시 나타난다
완전히 빼려면 그 서버에서 에이전트를 제거한다. 카드 순서 · 알림 끄기 설정도 함께 정리된다
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
9

## Slide 10
4. Linux 에이전트 설치
PuTTY(터미널)와 WinSCP(파일 전송) 사용. bash · curl 만 있으면 된다
1
WinSCP 로 서버에 접속해 파일 2개 올리기
monitor\agent\linux\ 의 install.sh, ims-agent.sh → 홈 폴더
2
PuTTY 로 접속 (root 또는 sudo 가능 계정)
3
아래 명령 실행 (--name 은 화면 표시 이름)
4
"설치 완료 · 서비스: 실행 중" 확인 → 화면에 카드
cd ~
chmod +x install.sh ims-agent.sh
sudo ./install.sh \
--url http://192.168.0.9:15138/api/metrics \
--token ilsan-mon-2026 \
--name "V3 서버"
설치가 하는 일
/opt/ims-agent 에 복사, 설정 /etc/ims-agent/agent.conf
systemd 서비스 ims-agent 등록 (부팅 시 자동, 죽으면 재시작)
관리 명령 ims-agent 를 /usr/local/bin 에 설치
/boot, snap 등 시스템 파티션은 화면에서 자동 제외
옵션
--interval 10 (전송 간격) · --insecure (https 사설 인증서) · --disks "/,/data" (표시할 마운트 지정)
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
10

## Slide 11
4. Linux 에이전트 관리 · 이름 변경 · 삭제
설치 후에는 어느 폴더에서든 ims-agent 명령으로 관리한다
명령 | 하는 일
ims-agent status | 서비스 상태 · 설정 · 마지막 전송 결과 (401 = 토큰 불일치, 연결 실패 = 방화벽)
sudo ims-agent name "ERP 리눅스" | 화면 표시 이름 변경 (빈 문자열이면 호스트명). 5초 안에 반영
sudo ims-agent disks "/,/data" | 화면에 보일 마운트 지정 (빈 문자열이면 자동 제외 방식)
sudo ims-agent restart ¦ stop ¦ start | 재시작 · 중지 · 시작 (중지하면 화면에 오프라인)
ims-agent log | 실시간 로그 (Ctrl+C 로 나감)
sudo ims-agent uninstall | 제거. 수집기에 알려 화면 카드도 자동 삭제
업그레이드
새 install.sh, ims-agent.sh 를 다시 올리고 sudo ./install.sh 만 실행하면 된다 (주소 · 토큰 · 이름 유지)
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
11

## Slide 12
5. 시놀로지 NAS 설치
DSM 안은 리눅스라 같은 에이전트를 쓴다. systemd 가 없어 DSM 작업 스케줄러에 등록하는 점만 다르다
1
DSM 제어판 → 터미널 및 SNMP → SSH 서비스 활성화
2
WinSCP 로 관리자 계정 접속 → install.sh, ims-agent.sh 올리기
예: /volume1/homes/계정/ims
3
PuTTY 접속 → sudo -i → 아래 명령 실행
"설치 완료 (systemd 없음 → 백그라운드 실행)" 표시
4
DSM 작업 스케줄러에 부팅 시 실행 등록
제어판 → 작업 스케줄러 → 생성 → 트리거된 작업 → 사용자 정의 스크립트 → 이벤트 부팅 · 사용자 root
cd /volume1/homes/계정/ims
chmod +x install.sh ims-agent.sh
./install.sh --url http://192.168.0.9:15138/api/metrics \
--token ilsan-mon-2026 --name "시놀로지 NAS"
작업 스케줄러 스크립트 칸에 넣을 한 줄
/usr/local/bin/ims-agent start
알아둘 점
CPU · 메모리 · /volume1 용량 · 오프라인은 서버와 동일하게 표시
디스크 8개 중 불량(SMART · RAID)은 이 방식으로 안 보임 → DSM 알림 설정 병행
ipTIME NAS 는 에이전트 설치 불가 (전용 펌웨어)
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
12

## Slide 13
6. 모니터링 화면 사용법
http://192.168.0.9:15138 · 5초마다 자동 갱신
카드
서버별 CPU · 메모리 · 드라이브 사용률. 75% 노랑, 90% 빨강. 제목은 에이전트에서 정한 표시 이름, 아래 줄이 호스트명
오프라인
90초 동안 수신이 없으면 카드 전체가 빨간색 + "오프라인" 배지
카드 클릭
팝업: 드라이브별 전일 · 7일 · 30일 증가량, 하루 평균, 예상 소진일, CPU/메모리 추이
순서 바꾸기
카드 왼쪽 위 ⠿ 를 잡고 드래그, 또는 팝업의 ◀ 앞으로 / 뒤로 ▶. 모든 PC 에 같은 순서로 저장
서버별 알림
팝업의 "이 서버 알림: CPU · 메모리 · 디스크 · 오프라인" 체크, 또는 "🔕 이 서버 알림 끄기". 카드에 🔕 표시
목록에서 삭제
팝업 아래 버튼. 에이전트가 살아 있으면 다시 나타남
버전
오른쪽 위 "수집기 vX.Y.Z". 화면 파일과 다르면 맨 위에 주황 경고
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
13

## Slide 14
7. 알림 설정 (텔레그램)
화면 오른쪽 위 🔔 알림 버튼. 수집기가 10초마다 규칙을 검사해 휴대폰으로 보낸다
1
봇 만들기 (휴대폰 텔레그램)
@BotFather → /newbot → 이름, 아이디(bot 으로 끝남) → 토큰(123456:AAH...) 전체 복사
2
봇에게 아무 메시지나 하나 보내기
그룹으로 받으려면 그룹에 봇 초대 후 그룹에서 메시지
3
🔔 알림 → 봇 토큰 붙여넣기 → "채팅 ID 찾기" → 본인 선택
채팅 ID 는 숫자. 봇 아이디(@...)가 아니다
4
"테스트 전송" → 휴대폰 확인 → "설정 저장"
실패 시 IMS 서버에서 api.telegram.org 443 아웃바운드 허용 필요
규칙 (기본값) | 내용
CPU 80% · 1분 지속 | 순간 스파이크 제외. 기준 -5% 아래로 내려오면 해제
메모리 90% · 1분 지속 | SQL 서버 등은 서버별로 끄거나 기준 상향
디스크 90% · 소진 30일 이내 | 점검 시각 11:30 에 하루 1회만 판단 (새벽 백업 변동 제외)
오프라인 90초 | 조용 시간에도 전송
재알림 60분 · 복귀 알림 | 경고 지속 시 재알림, 정상화되면 🟢 복귀
조용 시간 | 지정 시간에는 텔레그램 미전송 (이력엔 기록)
이력
🔔 알림 창에 최근 10건. 전체는 월 선택 → "전체 이력 보기" 또는 "텍스트 파일 다운로드" (IMS 서버 data\alerts-YYYY-MM.log)
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
14

## Slide 15
8. 문제 해결
증상 | 원인 | 조치
트레이 점 빨강 · 상태 보기 "(401) 권한이 없음" | 토큰 불일치 | 수집기 setup-collector.cmd 의 TOKEN 과 같은 값으로 에이전트 재설치
트레이 점 빨강 · "연결 실패 / 시간 초과" | 서버 → IMS 서버 15138 통신 차단 | 서버에서 http://192.168.0.9:15138/api/health 열어 확인, 방화벽 허용 요청
화면에 카드가 오프라인 | 에이전트 중지 · 서버 다운 · 위 두 가지 | 트레이 상태 보기 → 원인별 조치. 재부팅 직후면 "에이전트 재시작"
재부팅 후 "에이전트 응답 없음" | 구버전 에이전트 (1.2 이하) | 1.3.0 이상으로 재설치
설정 저장 실패 HTTP 404 · 화면 맨 위 주황 경고 | IMS 서버 수집기가 구버전 | setup-collector.cmd 재실행, 안 되면 node.exe 종료 후 재실행
채팅 ID 찾기 "대화가 없습니다" | 봇에게 메시지를 안 보냄 | 휴대폰에서 봇에게 아무 메시지 후 다시 시도
가동 시간이 PC 켠 시간과 다름 | Windows 빠른 시작 | 에이전트 1.2 이상은 시작 이벤트 기준으로 계산 (정상)
Linux "bash^M: bad interpreter" | Windows 줄바꿈 | sed -i 's/\r$//' install.sh ims-agent.sh 후 재실행
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
15

## Slide 16
8. 보안 · 운영 유의사항
1
토큰을 회사만 아는 값으로
기본값 ilsan-mon-2026 은 설치 파일과 저장소에 들어 있다. setup-collector.cmd 와 설치 파일 기본값을 바꾸고 전체 재설치
2
저장소 Private 전환
GitHub 저장소가 Public 이면 토큰과 내부 IP 가 공개된다
3
15138 은 사내망 전용
회사 방화벽 · 공유기에서 외부 포트포워딩 금지. 화면은 사내 누구나 볼 수 있으니 필요 시 접속 대역 제한
4
수집기 = IMS 서버 의존
IMS 서버가 꺼지면 화면도 꺼진다. 다른 서버에서 IMS 를 ping 하는 체크를 하나 두면 보완
5
Windows Server 2016
2027년 1월 보안 업데이트 종료. 모니터링보다 우선순위가 높은 보안 과제
6
업그레이드 순서
수집기 먼저(버전 확인) → 에이전트. 에이전트는 Setup.exe 재실행, Linux 는 install.sh 재실행
IMS Monitoring 설치 매뉴얼 · 2026-09-07 · 수집기 v1.8.0
16