## Slide 1
사내 서버 통합 모니터링 시스템
구축 결과 보고
서버가 멈추기 전에 알고, 멈추면 즉시 휴대폰으로 알립니다
2026. 09. 07 · IT 파트
1

## Slide 2
한 장 요약
사내 주요 서버의 상태를 한 화면에서 보고, 이상이 생기면 담당자 휴대폰으로 바로 알리는 시스템을 자체 구축했습니다
5초
마다 모든 서버 상태 확인
90초
안에 서버 정지 감지 · 알림
30일
전에 디스크 용량 부족 예측
0원
추가 라이선스 비용 (자체 구축)
무엇을
ERP · MES · 그룹웨어 · V3 · NAS 등 사내 서버의 CPU · 메모리 · 디스크 · 가동 상태
어떻게
각 서버에 작은 감시 프로그램을 설치하고, IMS 서버가 모아서 화면과 알림으로 제공
누가 보나
사무실 PC 어디서나 웹 화면으로 확인, 이상 시 IT 담당자 휴대폰 텔레그램 알림
2

## Slide 3
전체 구성
서버 → IMS 모니터링 서버 → 화면 · 휴대폰. 서버 쪽에는 감시 프로그램만 설치하며 업무 시스템은 건드리지 않습니다
사내 서버
ERP 서버
MES 서버
그룹웨어 서버
V3 서버
NAS (백업)
감시 프로그램이
5초마다 상태 보고
IMS 모니터링 서버
상태 수집 · 이상 판단
용량 추이 계산
모니터링 화면
사무실 PC 어디서나
휴대폰 알림
이상 발생 즉시
3

## Slide 4
기능 ① 모니터링 화면
서버마다 카드 한 장. 색만 봐도 상태를 알 수 있습니다
실제 화면 (서버 카드 · 빨간 카드는 정지된 서버)
한눈에 상태 확인
초록 = 정상, 노랑 = 주의, 빨강 = 위험 · 정지
디스크 용량 예측
매일 증가량을 계산해 "약 N일 후 가득" 표시
이력 조회
카드를 누르면 CPU · 메모리 추이와 용량 변화
어디서나 접속
사무실 PC 브라우저로 별도 설치 없이
4

## Slide 5
기능 ② 휴대폰 알림 (텔레그램)
화면을 보고 있지 않아도, 야간과 휴일에도 담당자에게 바로 전달됩니다
IMS 모니터
🔴 [IMS 모니터] MES 서버
서버 응답 없음
(마지막 수신 2분 전)
09-07 02:14
🔴 [IMS 모니터] ERP 서버
D: 드라이브 92% 사용
약 12일 후 가득
09-07 11:30
🟢 [IMS 모니터] MES 서버
서버 응답 복구
09-07 02:31
언제 알리나
서버 정지 · CPU 과부하 지속 · 메모리 부족 · 디스크 90% 이상 · 30일 내 용량 소진 예상
정상으로 돌아오면
복구 알림을 보내 상황 종료를 확인
불필요한 알림 방지
순간적인 수치 변동은 무시, 같은 경고는 정해진 간격으로만, 야간 조용 시간 설정
모든 알림은 기록
월별 이력 파일로 보관 · 화면에서 조회 · 다운로드
5

## Slide 6
기대 효과
"알고 나서 대응"에서 "알기 전에 대응"으로
1
정전 · 화재 · 장비 고장
서버가 멈추면 90초 안에 휴대폰으로 알림. 출근해서 알던 것을 즉시 확인하고 대응
2
디스크 가득 참 사고 예방
ERP · MES 가 디스크 부족으로 멈추는 사고를 30일 전에 예측해 미리 정리 · 증설
3
장애 원인 파악 시간 단축
언제부터 CPU · 메모리가 올라갔는지 이력이 남아 원인 추적이 빨라짐
4
야간 · 휴일 무인 감시
사람이 보지 않아도 24시간 자동 감시. 담당자 부재 시 다른 담당자에게도 동시 알림
추가 라이선스 비용 없이 자체 구축 · 서버 추가 시 설치 파일 실행만으로 3분 내 연결
6

## Slide 7
향후 활용 계획
지금은 서버 상태 감시, 다음은 업무 시스템과 장비까지
1차 완료
주요 서버 · NAS 연결
화면 · 휴대폰 알림
디스크 용량 예측
2차 이번 분기
ERP · MES 핵심 서비스 생존 감시
백업 정상 완료 여부 확인
NAS 디스크 불량 감지
3차 내년
IMS 메뉴에 통합
서버 온도 · 전원 · 팬 감시
월간 서버 현황 보고서 자동 생성
한 번 만든 감시 체계 위에 항목만 추가하는 방식이라, 단계마다 큰 추가 투자 없이 확장할 수 있습니다
7